## Опросный лист БМЗ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОЩИТ"
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ. БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЕ ЗДАНИЕ
Изготовитель |  |  | ООО "Электрощит" |  | Заказчик | Наименование заказчика
|  |  | 620026 г. Екатеринбург, ул. Белинского 56 |  |  | Наименование объекта
|  |  | Телефон/факс: +7 (343) 287-63-83 |  |  | Проектный институт
|  |  | e-mail: sales@energobiz.ru |  |  | Исполнитель
www.energobiz.ru
1 | Общие сведения
1.1 | Назначение здания
1.2 | Степень заводской готовности БМЗ (класс здания) |  |  |  | А,Б - высокая (блочно-модульное)
В - средняя (быстровозводимое)
1.3 | Группа БМЗ по возможности передислокации |  |  |  | Стационарное
Мобильное
1.4 | Габаритные размеры БМЗ, ДхШхВ мм (наружные)
1.5 | Планировка БМЗ
1.6 | Степень огнестойкости здания |  |  |  | II |  | III |  | IV
1.7 | Тип кровли |  |  |  | Двускатная |  |  |  | Стационарная
[5 empty] | Односкатная |  |  |  | Съёмная
1.8 | Толщина стен, мм
1.9 | Тип отделки стен |  |  |  | Метал-утеплитель-метал (Сэндвич-панель)
Метал-утеплитель-МДФ панель
Профлист-утеплитель-профлист
Профлист-утеплитель-МДФ панель
1.10 | Тип полового покрытия
| а) Фальшпол |  |  |  | Да |  | Высота, мм
Нет
| б) Внутренняя отделка пола |  |  |  | Рифлёный металл |  | Антистатический линолеум
В зависимости от типа помещения (указать в дополнительных требованиях)
1.11 | Лестничные площадки |  |  |  | Да |  |  |  | Нет
Кол-во
1.12 | Фундаменты
| а) Тип фундаментов |  |  |  | свайные |  | лежни |  | монолитные
б) Высота установки фундаментов относительно наружной планировки (без ростверка), мм
2 | Система жизнеобеспечения
2.1 | Освещение рабочее |  |  |  | Да |  | Тип ламп: | Люминесцентные
Светодиодные
Накаливания
Нет
2.2 | Освещение аварийное |  |  |  | Да |  |  |  | Нет
2.3 | Освещение над входными группами |  |  |  | Да |  |  |  | Нет
2.4 | Отопление |  |  |  | Настенный электроконвекторный обогреватель
Потолочный инфракрасный обогреватель
Настенный взрывозащищённый обогреватель
Тепловая завеса
2.5 | Водоснабжение
| а) горячее |  |  |  | Да |  | Тип: | Автономное (водонагреватель)
Централизованное
Нет
| б) холодное |  |  |  | Да |  | Тип: | Автономное (ёмкость для воды)
Внешнее
Нет
2.6 | Вентиляция |  |  |  | Естественная
Принудительная приточная
Принудительная вытяжная
Принудительная приточно-вытяжная
2.7 | Жалюзийные решётки |  |  |  | Стационарные
Автоматические
Расположение
2.8 | Кондиционирование |  |  |  | Согласно проекту |  | Производитель оборудования кондиционирования
Согласно типовым решениям завода-изготовителя
Не требуется
3 | Дополнительное оборудование
3.1 | Двери
| Внутренние |  |  |  | Стальная |  | Стальная противопожарная |  | Деревянная ламинированная
| Внешние |  |  |  | Стальная утеплённая |  | Стальная утеплённая противопожарная
3.2 | Окна |  |  |  | Да |  |  |  | Нет
Кол-во, шт.
| Окна ПВХ, 1300х1400 (ШхВ, мм) |  |  |  | Однокамерное открывающееся
Двухкамерное открывающееся
Однокамерное глухое
Двухкамерное глухое
| Наличие бронирующей плёнки |  |  |  | Да |  |  |  | Нет
| Открывающий механизм |  |  |  | Поворотный |  |  | Поворотно-откидной
| Наличие оконных решёток (установлены снаружи) |  |  |  | Да |  |  | Нет
| Роль ставни |  |  |  | Да |  |  | Нет
3.3 | Охранно-пожарная сигнализация (ОПС)
| Система пожаротушения |  |  |  | Да |  |  |  | Нет
| Система пожарной сигнализации |  |  |  | Да |  |  |  | Нет
| Система охранной сигнализации |  |  |  | Да |  |  |  | Нет
3.4 | Щит управления освещением, отоплением вентиляцией (ЩООВ) |  |  |  | Да |  |  |  | Нет
Подводимое напряжение/напряжение в сети
3.5 | Система водостока |  |  |  | Да |  |  |  | Нет
3.6 | Установка оборудования |  |  |  | Производится заводом-изготовителем, транспортировка осуществляется с установленным оборудованием
Производится после монтажа здания на строительной площадке
Иное (пояснить в дополнительных требованиях)
4 | Цветовые решения (цвет по каталогу RAL)
4.1 | Внешний вид здания |  |  |  |  | Стандартные цвета по каталогу RAL
| Стойки | (наружные нащельники по углам и стыкам блоков) |  | RAL |  | Белый |  | RAL 9003
| Основание |  |  | RAL |  | Светло-серый |  | RAL 9002
| Кровля |  |  | RAL |  | Серый |  | RAL 7004, 7035
| Рамы дверей |  |  | RAL |  | Синий |  | RAL 5005, 5002
| Двери |  |  | RAL |  | Жёлтый |  | RAL 1017
| Лестничные марши |  |  | RAL |  | Светло-зелёный |  | RAL 6019
| Стены |  |  | RAL |  | Зелёный |  | RAL 6024
4.2 | Внутренний вид здания
| Стойки |  |  | RAL
| Потолок |  |  | RAL
| Пол |  |  | RAL
| Стены |  |  | RAL
5 | Дополнительные сведения
5.1 | Климатические условия
| Температура окружающей среды, С° |  |  |  | min -, max +
| Температура внутри здания, С° |  |  |  | min -, max +
Снеговой район
Ветровой район
Сейсмичность района в баллах по шкале MSK-64
5.2 | Наименование объекта
5.3 | Конечный потребитель
6 | Дополнительные требования
6.1 | Дополнительные требования к исполнению
6.2 | Дополнительные требования комплектации
6.3 | Дополнительные требования к документации
7 | Обязательные приложения
7.1 | Планировка БМЗ с размещением оборудования
7.2 | Фасады
7.3 | Расположение отверстий для ввода кабеля
7.4 | План фундаментов
Note on K8: Электрощит: Указать Ф.И.О. заполняющего опросный лист, телефон, е-mail
Note on H13: Электрощит: Указать в зависимости от назначения здания: БМЗ-ОПУ, БМЗ-ЗРУ, БМЗ-АБ, БМЗ-ДГ. Описание на официальном сайте www.energobiz.ru
Note on H23: Электрощит: Указать шифр и номер листа проектного решения.
Note on H30: Электрощит: Указать требуемый параметр
Note on L38: Электрощит: Указать требуемый параметр
Note on H49: Электрощит: Указать значение из проектного решения
Note on J80: Электрощит: При необходимости внести дополнительную информацию
Note on J81: Электрощит: При необходимости внести дополнительную информацию
Note on I82: Электрощит: Указать шифр и номер листа проектного решения.
Note on H111: Электрощит: Указать требуемый параметр
Note on B121: Электрощит: Указать требуемые параметры согласно стандартным цветам по каталогу RAL
Note on H159: Электрощит: Указать шифр и номер листа проектного решения
Note on H161: Электрощит: Указать шифр и номер листа проектного решения
Note on H163: Электрощит: Указать шифр и номер листа проектного решения
Note on H165: Электрощит: Указать шифр и номер листа проектного решения